Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române

care transpun standarde europene pentru evaluarea performanţei

aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la punctul 3 din Anexa V a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

| Caracteristica esenţială pentru care se aplică standardul, în vederea evaluării performanţei aerente | Indicativul standardului | Denumirea standardului | Funcţia organismului notificat pentru aplicarea standardului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reacţia la foc | SR EN 13823:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii. Produse pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur obiect arzând | Laborator de încercări |
|  | SR EN ISO 1182:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor. Încercarea de incombustibilitate |  |
|  | SR EN ISO 11925-2:2011 | Încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o singură flacără |  |
|  | SR EN ISO 1716:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor. Determinarea căldurii de ardere superioare (valoare calorifică) |  |
|  | SR EN ISO 9239-1:2010 | Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportării la foc cu ajutorul unei surse de căldură radiantă |  |
| Rezistenţa la foc | SR EN 13216-1:2004 | Coşuri de fum. Metode de încercare pentru sistemele coşurilor de fum. Partea 1: Metode de încercare generale | Laborator de încercări |
|  | CEN - CEN/TS 13381-1:2005 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de construcţie. Partea 1: Membrane de protecţie orizontale |  |
|  | SR EN 13381-4:2013 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de construcţie. Partea 4: Protecţie pasivă aplicată pe elemente din oţel |  |
|  | SR EN13381-6:2012 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 6: Protecţie aplicată pe stâlpi de oţel cu goluri umplute cu beton |  |
|  | SR EN 13381-8:2013 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de construcţie. Partea 8: Protecţie reactivă aplicată elementelor din oţel |  |
|  | SR EN 1364-1:2002 | Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereţi |  |
|  | SR EN 1364-2:2002 | Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii neportante. Partea 2: Plafoane |  |
|  | SR EN 1364-3:2007 | Încercări pentru rezistenţa la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereţi cortină - Configuraţie completă (ansamblu complet) |  |
|  | SR EN 1364-4:2007 | Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereţi cortină. Detalii de configuraţie |  |
|  | SR EN 1365-2:2002 | Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri |  |
|  | SR EN 1365-3:2002 | Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 3: Grinzi |  |
|  | SR EN 1365-4:2002 | Încercări de rezistenţă la foc a elementelor de construcţii portante. Partea 4: Stâlpi |  |
|  | SR EN 1366-1:2002 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 1: Conducte |  |
|  | SR EN 1366-10:2011 | Încercări de rezistenţă la foc ale instalaţiilor tehnice. Partea 10: Clapete pentru controlul fumului |  |
|  | SR EN 1366-2:2002 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc |  |
|  | SR EN 1366-3:2009 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etanşarea trecerilor |  |
|  | SR EN 1366-4+ A1:2010 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru îmbinări liniare |  |
|  | SR EN 1366-5:2010 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalaţii tehnice |  |
|  | SR EN 1366-6:2005 | Securitatea la incendiu. Încercări de rezistenţă la foc a instalaţiilor pentru utilităţi. Partea 6: Pardoseli supraînălţate şi pardoseli cu goluri |  |
|  | SR EN 1366-7:2004 | Securitatea la incendiu. Încercări de rezistenţă la foc a instalaţiilor pentru utilităţi. Partea 7: Închideri de trecere pentru sisteme de conveiere |  |
|  | SR EN 1366-8:2004 | Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului |  |
|  | SR EN 1366-9:2008 | Încercări de rezistenţă la foc ale instalaţiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur compartiment |  |
|  | SR EN 14135:2005 | Acoperiri. Determinarea capacităţii de protecţie la foc |  |
|  | SR EN 1634-1:2009 | Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi ferestre |  |
|  | SR EN 1634-2:2009 | Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 2: Încercări de caracterizare a rezistenţei la foc pentru elemente de feronerie |  |
|  | SR EN 1634-3:2005 | Încercări de rezistenţă la foc pentru ansambluri de uşi şi obloane. Partea 3: Uşi şi obloane etanşe la fum |  |
|  | SR ENV 13381-2:2003 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 2: Membrane de protecţie verticale |  |
|  | SR ENV 13381-3:2003 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 3: Protecţie aplicată pe elemente de beton |  |
|  | SR ENV 13381-5:2003 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 5: Protecţie aplicată pe elemente compozite de beton/tablă profilată de oţel |  |
|  | SR ENV 13381-7:2003 | Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 7: Protecţie aplicată pe elemente din lemn |  |
| Performanţa la foc exterior | SR EN/TS 1187:2012 | Metode de încercare a acoperişurilor la expunerea la un foc exterior | Laborator de încercări |
| Absorbţia zgomotului | SR EN ISO 10140-1:2011 | Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare | Laborator de încercări |
|  | SR EN ISO 10140-3:2011 | Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 3: Măsurarea izolării acustice la zgomot de impact |  |
|  | SR EN ISO 354:2004 | Acustică. Măsurarea absorbţiei acustice în cameră de reverberaţie |  |